Avis public

Corriger les défauts du réservoir de stockage – Période de consultation publique

18-mars-21 – Services publics et Approvisionnement Canada doit déterminer si le projet proposé Corriger les défauts du réservoir de stockage à 350 King Edward situé à Ottawa, Ontario est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement.

Afin de contribuer à une prise de détermination éclairée, SPAC invite(s) le public à formuler des commentaires sur cette détermination. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics et pourraient être publiés en ligne. Pour de plus amples renseignements, les personnes sont invitées à consulter l’avis sur la protection des renseignements personnels sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits peuvent être présentés d’ici le 17-avril-2021 à :

Environnement, santé et sécurité

2720 Riverside Drive, Ottawa, Ontario

TPSGC.RCNLVEEListedeControle-NCRECMPChecklist.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le projet

Le système de mazout existant desservant le groupe électrogène d'urgence de sécurité des personnes du 350 King Edward et deux (2) groupes électrogènes clients ont été identifiés lors de leurs inspections annuelles qu'ils ne sont pas conformes au code du mazout actuel pour les équipements de chauffage au mazout CAN / CSA B139- 15 - Code d'installation des équipements à mazout. Le système d'alimentation en carburant est identifié et enregistré sous le numéro ECCC 00003613.

L'objectif de ce projet est de corriger les lacunes du système de mazout afin de satisfaire aux codes des équipements à mazout. Les générateurs seront également inspectés pour déterminer l'état actuel des générateurs.